Запрос информации по греющему кабелю с минеральной изоляцией:

- Вид оболочки ГК (825-сплав 825, SS-нержавеющая сталь, CuNi-медно-никелевый сплав, Cu-медь, иное)

- Тип конструкции (1В-одножильный, 2D-двухжильный петлей, 2E-двухжильный линейный, указать свой вариант)

- Длина греющей части комплекта ( ед. измерения метры 0,0 м)

- Общая расчетная мощность, Вт

- Рабочее напряжение (230, 400 В)

- Длина холодного конца, м (стандартно 1,2 м)

- Кабельный ввод холодного конца:  материал (NPM-никелированная латунь, SS-нержавеющая сталь) Резьба кабельного ввода (М20, М25) и и пр.

Греющие кабели с минеральной изоляцией общим метражом не поставляются, только в виде готовых секций заводской готовности.
Для заказа необходимо составить список секций с прописанными характеристиками по каждой

Пример:

825/SS/2D/112.3/3124/230/1.2/NPM25/EX

*Так же для ускорения можно дополнить общей характеристикой указав сопротивление кабеля при +20°, Ом/км